## Bemessung
RICON®S Bemessungstool für Haupt-Nebenträger/ Nebenträger-Stützen-Anschlüsse | [7 empty] | KNAPP®
(Unverbindliche Musterbemessung) | [7 empty] | Version 5.0 |  | Eingabefelder
[8 empty] | 2024-03-13 |  | Ergebnisse OK
Firma: | [9 empty] | Ergebnisse nicht OK
Bauvorhaben:
Datum:
Bearbeiter:
Verkäufer:
Anschlussdimensionierung RICON® S nach ETA 10-0189 (Ausgabe 25.08.2022)
mit | KNAPP®-Schrauben nach ETA-10/0189 |  |  | VS verschweißter Kragenbolzen |  | VS + ZP verschweißter Kragenbolzen + Zusatzplatte
Belastung:
Eingabe der Anschlusskräfte als Bemessungswerte (Design-Werte) Fd:
Lastfall kombination | Mittige/Ausmittige Zugkraft F1,d | In Einschub- richtung F2,d | Entgegen Einschubricht. F3,d | Rechtwinklig zur Einschubrichtung F45,d | KLED | kmod
LFK1: g |  |  |  |  | ständig | 0.6
LFK2: g+s |  |  |  |  | kurz | 0.9
LFK3: g+n |  |  |  |  | mittel | 0.8
LFK4: g+s+wd |  |  |  |  | kurz | 0.9
LFK5: g+ws |  |  |  |  | kurz | 0.9
Lastfall Beschreibung: | g : Eigengewicht Konstruktion s: Schnee n: Nutzlast (Verkehrslast in Gebäuden) wd: Winddruck ws: Windsog (Abhebende Dachlasten) |  |  |  | Faktor gM = | 1.3 | für Verbindungen
Ausgewählter KNAPP® RICON® S Anschluss:
Verbinderauswahl: | RICON S 200/80 VS st | Verschweißter Kragenbolzen | [6 empty] | Knapp Verbinder | n (NT) | Schrauben NT | n (HT) | Schrauben HT | n (Stütze) | Schrauben Stütze
Anschlussart: | Haupt- Nebenträger-Anschluss: | [7 empty] | RICON S 140/60 VS min | 7 | 160 | 7 | 80 | 6 | 80
16 | Vollgewindeschrauben Hauptträger |  | 10 | 100 |  |  |  |  | RICON S 140/60 VS st | 10 | 160 | 10 | 80 | 8 | 80
[9 empty] | RICON S 200/60 VS min | 8 | 160 | 8 | 80 | 9 | 80
16 | Vollgewindeschrauben Nebenträger |  | 10 | 200 |  |  |  |  | RICON S 200/60 VS st | 16 | 160 | 16 | 80 | 13 | 80
[9 empty] | RICON S 200/80 VS min | 8 | 200 | 8 | 100 | 9 | 100
Grundwinkel a = | 90 | [7 empty] | RICON S 200/80 VS st | 16 | 200 | 16 | 100 | 13 | 100
Holzqualität NT: | GL24h | Brettschichtholz homogen | [6 empty] | RICON S 290/80 VS min | 8 | 200 | 8 | 100 | 13 | 100
Rohdichte NT rk = | 385 | [7 empty] | RICON S 290/80 VS st | 25 | 200 | 25 | 100 | 20 | 100
Holzqualität HT: | GL24h | Brettschichtholz homogen | [6 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 200 | 28 | 100 | 23 | 100
Rohdichte HT rk = | 385 | [7 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 200 | 28 | 100 | 23 | 100
KNAPP® Schrauben: | ETA-10/0189 | [8 empty] | 2 | 450 | 2 | 400 | 2 | 400
Zugfestigkeit ftens,k = | 13 |  |  |  | Draufsicht: | Grundwinkeldarstellung:
Fließmoment My,k= | 10 | [5 empty] | Nebenträger
Hauptträger
Bemessungswerte der Tragfähigkeit vom ausgewählten RICON®S Verbinder
kmod | F1,Rd | F2,Rd | F3,Rd | F45,Rd
0.6 | 7.2635 | 36.4609 |  | 13.0537
0.7 | 8.4741 | 42.5377 |  | 15.2294
0.8 | 9.6847 | 48.6145 |  | 17.405
0.9 | 10.8953 | 54.6913 | 14.4 | 19.5806
1 | 12.1059 | 60.7681 | 14.4 | 21.7562
Einzelnachweise in den verschiedenen Lastfallkombinationen:
Lastfall: | (F1,d/F1,Rd) ≤ 1,0 | (F2,d/F2,Rd) ≤ 1,0 | (F3,d/F3,Rd) ≤ 1,0 | (F45,d/F45,Rd) ≤ 1,0
LFK1: g | 0 | 0 |  | 0
LFK2: g+s | 0 | 0 |  | 0
LFK3: g+n | 0 | 0 |  | 0
LFK4: g+s+wd | 0 | 0 |  | 0
LFK5: g+ws | 0 |  | 0 | 0 | Alle Einzelnachweise sind erbracht!
Kombinierte Nachweise in den verschiedenen Lastfallkombinationen:
Lastfall: | (F1,d/F1,Rd)² + (F2,d/F2,Rd)²≤ 1,0 | (F2,d/F2,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F2,d/F2,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)² ≤ 1,0
LFK1: g | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
LFK2: g+s | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
LFK3: g+n | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
LFK4: g+s+wd | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Lastfall: | (F1,d/F1,Rd)² + (F3,d/F3,Rd)²≤ 1,0 | (F3,d/F3,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F3,d/F3,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)² ≤ 1,0
LFK5: g+ws | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Es wird kein Kombinationsnachweis erforderlich, weil es sich nur um Einzellasten handelt!
Ausklinkungsnachweis im Nebenträger nach EN 1995-1-1 Kap. 6.5.2:
Ausklinkungsverhältnis a = hef / HN > 0,50 (ÖNORM EN 1995-1-1 NA 6.63-E1):
Überprüfung des Ausklinkungsverhälnis im Nebenträger:
a = hef/HN = | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
F2,d F3,d
| RICON S 200/80 VS st |  | F45,d
40
beanspruchter |  |  | 83.125
Rand | 160
|  |  | 200 |  | Bitte Nebenträgerhöhe HN erhöhen oder kleineren Verbinder auswählen!
Schwerpunkt
unbean- | -160
spruchter Rand |  |  | -200
Ausklinkungsfläche: Aef = BN x hef |  |  | t ≥ 10mm !
| -40 | 80 | -40
| BN = |  | Bitte Breite BN erhöhen!
Überprüfung der Schubtragfähigkeit am "roten ausgeklinkten" Querschnitt nach EN 1995-1-1 Abschnitt 6.5 :
Breite BN [mm] | Höhe hef [mm] | Fläche Aef [cm²] | kcr [-] | kv [-] | fv,k [N/mm²]
0 | 160 | 0 | 0.714 | 1 | 3.5
Nachweisüberprüfung:
Lastfall: | Querkraft F2,d | kmod | FRd | F2,d / FRd ≤ 1,0
LFK1: g | 0 | 0.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK2: g+s | 0 | 0.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK3: g+n | 0 | 0.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK4: g+s+wd | 0 | 0.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | gM = | 1.25 | #DIV/0!
(rote theoretische Aufspaltlinie im Nebenträger)
Überprüfung der Ausklinkungs-Tragfähigkeit bis zur "roten" oder "grünen" Aufspaltlinie nach EN 1995-1-1 Abschnitt 6.5:
Breite BN [mm] | Höhe hef [mm] | Fläche Aef [cm²] | kcr [-] | kv [-] | fv,k [N/mm²]
0 | 160 | 0 | 0.714 | #DIV/0! | 3.5
Nachweisüberprüfung:
Lastfall: | Querkraft F2,d | kmod | FRd | F2,d / FRd ≤ 1,0
LFK1: g | 0 | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK2: g+s | 0 | 0.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK3: g+n | 0 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK4: g+s+wd | 0 | 0.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Die "rote" Aufspaltlinie wird verschoben zur "grünen" Aufspaltlinie mit Querzug-Vollgewindeschrauben
|  | gM = | 1.25 | #DIV/0!
#DIV/0!
Querzugverstärkung mit |  |  | Vollgewindeschrauben
| Schraubentyp: | Typ 2 | RAPID STARDRIVE Gruppe E [ETA-12/0373]
| Randabstand vom Hirnholzende (min 5d ) a1,c = | 0 |  | seitlicher Randabstand: | (min 4d) a2,c =
Versenktiefe der Querzugschraube tv =
| Schraubenlänge + Vertiefung: hef = | 0
Nebenträgerabmessung: |  | 0 | 0 | GL24h
a = hef/HN =
max F2,d =
Zugkraft Ft,90,d =
max F2,d =
Zugkraft Ft,90,d =
lScr + t =
lef = lScr - hef +t =
ftens,Rk =
gM,2 (Stahl) =
ftens,Rd =
fax,k =
kax =
Fax,Rk =
kmod =
gM (Holz) =
Fax,Rd = Fax,Rk x kmod/ gM =
Nachweise:
Brandbemessung nach EN 1995-1-2:
geg.: | Holzart: | GL24h
| Rohdichte rk = | 385
| Abbrandrate βN = | 0.7
| Branddauer t = | 0
| Zeitfaktor k0 = | 0 | (t ≥ 20 min)
| Schichttiefe t0 = | 0 | (Schichttiefe mit der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaft gleich Null)
| Brandüberdeckung def = | 0
Überprüfung der dreiseitigen Brandüberdeckung:
| Überdeckung dlinks = | -40 | < def = | 0
| Überdeckung drechts = | -40 | < def = | 0
| Überdeckung dunten= | -200 | < def = | 0
Kein Brandschutz ist gefordert !
Die Berechnung hat im Einzelfall der Kunde auf eigene Verantwortung vorzunehmen. Die Vorgabe der KNAPP GmbH stellt lediglich eine Möglichkeit dar. Eine Haftung der KNAPP GmbH für die Berechnung und das Ergebnis ist ausgeschlossen.
Note on B19: Zugkraft immer positiv eingeben ! z.B. F1,d = 5 kN
Note on B28: Auswahl RICON S Größe: RICON S … min (Min Verschraubung) RICON S … st (Standard Verschraubung) RICON S … max (Max Verschraubung) Für die Max Verschraubung den RICON S … st auswählen und längere Schrauben aus der rechten Tabelle auswählen: RICON S60 max NT Schraube 8x240 RICON S80 max NT Schraube 10x300
Note on B29: Auswahl zwischen: Haupt-Nebenträger-Anschluss Nebenträger-Stützen-Anschluss
Note on B35: Holzqualität von Nebenträger auswählen:
Note on B37: Holzqualität von Hauptträger / Stütze auswählen:
Note on C19: Bemessunglast aus ständiger Last (Eigengewicht): F2,d = 1,35 x F2,g,k
Note on C20: Berechnung der Bessungswerte der Eigen- und Schneelasten: F2,d = 1,35 x F2,g,k + 1,5 x F2,s,k
Note on C21: Berechnung der Bessungswerte der Eigen- und Verkehrslasten: F2,d = 1,35 x F2,g,k + 1,5 x F2,n,k
Note on C22: Berechnung der Bessungswerte der Eigen-, Schnee und Winddrucklasten: F2,d = 1,35 x F2,g,k + 1,5 x F2,s,k + 1,5 x 0,6 x F2,w,k or F2,d = 1,35 x F2,g,k + 1,5 x 0,5 x F2,s,k + 1,5 x F2,w,k
Note on C126: Wenn Querzugverstärkung erforderlich, dann Schraubenstückzahl eintragen ! Ansonsten nichts eintragen !
Note on C127: Bitte Schraubentyp 1-3 eingeben ! Bei Typ 3 sind eigene Schrauben zu definieren !
Note on C162: Brandschutzdauer auswählen: t =30 Minuten t = 60 Minuten t = 90 Minuten
Note on D23: Abhebende F3,d-Last immer negativ eingeben ! z.B. F3,d = -3,5 kN
Note on E19: Bei RICON S Stützenanschlüsse können keine F45 Lasten gerechnet werden, weil diese nicht getestet wurden!
Note on E30: Andere Schraubenlänge rechts in Tabelle auswählen!
Note on E31: Andere Schraubenlänge rechts in Tabelle auswählen!
Note on E32: Andere Schraubenlänge rechts in Tabelle auswählen!
Note on E33: Andere Schraubenlänge rechts in Tabelle auswählen!
Note on F126: Schraubendurchmesser d=8 mm oder d=10 mm eintragen !
Note on G20: kmod = 0,8 (mittel) kmod = 0,9 (kurz) auswählen !
Note on G21: kmod=0,7 (lang) kmod=0,8 (mittel) kmod=0,9 (kurz) auswählen !
Note on G22: kmod = 0,8 (mittel) kmod = 0,9 (kurz) kmod = 1,0 (kurz/sehr kurz) auswählen !
Note on G23: kmod = 0,9 (kurz) kmod = 1,0 (kurz/sehr kurz) auswählen !
Note on G24: Factor gM for connection according to EN 1995-1-1 Table 2.3
Note on G126: Schraubenlänge eingeben ! Die Länge muss größer als der a-Abstand sein ! LScr > a
Note on L28: Des vis plus longues peuvent être sélectionnées pour augmenter la capacité charge : RICON S60 : 8x240 RICON S80 : 10x300
Note on N28: Des vis plus courtes peuvent être sélectionnées pour les assemblages en angles : RICON S60 : 8x80 RICON S80 : 10x80; 10x100; 10x120
Note on P28: Des vis plus courtes peuvent être sélectionnées pour les assemblages en angles : RICON S60 : 8x80 RICON S80 : 10x80; 10x100; 10x120
𝐹_(𝑡,90,𝑑)=1,3∙max⁡〖𝐹_(2,𝑑) 〗∙(1−3∙𝛼^2+2∙𝛼^3 )

## Zwischenrechnung (hidden)
Eingabe | Verknüpfte Eingabe | [7 empty] | Holzart | rk [kg/m³] | βn [mm/min] | gM [-] | Holzart
[9 empty] | C24 | 350 | 0.8 | 1.3 | Nadelvollholz/KVH |  | (Fichte, Lärche, Tanne)
Teilsicherheitsbeiwerte | [6 empty] | kmod | KLED | C30 | 380 | 0.8 | 1.3 | Nadelvollholz/KVH |  | (Fichte, Lärche, Tanne, Douglasie)
gg = | 1.3 | (ständige Lasten: Eigengewicht) |  |  |  |  | 0.6 | ständig | GL24c | 365 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz kombiniert
gQ = | 1.5 | (veränderliche Lasten: Schnee, Wind, Nutzlast) |  |  |  |  | 0.7 | lang | GL24h | 385 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz homogen
Kombinationsbeiwerte | [6 empty] | 0.8 | mittel | GL28c | 390 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz kombiniert
y0 = | 0.6 | (Windlasten) |  |  |  |  | 0.9 | kurz | GL28h | 425 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz homogen
y0 = | 0.5 | (Schneelasten Orte bis zu NN +1000) |  |  |  |  | 1 | k./s.kurz | GL30c | 390 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz kombiniert
y0 = | 0.7 | (Schneelasten Orte über NN +1000) | [6 empty] | GL30h | 430 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz homogen
y0 = | 0.7 | (Verkehrslasten / Nutzlasten) | [6 empty] | GL32c | 400 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz kombiniert
[9 empty] | GL32h | 440 | 0.7 | 1.25 | Brettschichtholz homogen
[9 empty] | CLT | 350 | 0.7 | 1.3 | Brettsperrholz
[10 empty] | KNAPP® | ETA-10/0189
Knapp Verbinder | Schrauben im Hauptträger |  |  | Schrauben im Nebenträger |  |  | Schrauben in Stütze |  |  | Zugfestigkeit | Fließmoment | Verbinder-höhe [mm] | Verbinder-breite [mm] | Abstand
| Anzahl n(H) | d(H) [mm] | L(H) [mm] | Anzahl n(H) | d(H) [mm] | L(H) [mm] | Anzahl n(H) | d(H) [mm] | L(H) [mm] | ftens,k [kN] | My,k [Nm] |  |  | t [mm]
RICON S 140/60 VS min | 7 | 8 | 80 | 7 | 8 | 160 | 6 | 8 | 80 | 23 | 20 | 140 | 60 | 40
RICON S 140/60 VS st | 10 | 8 | 80 | 10 | 8 | 160 | 8 | 8 | 80 | 23 | 20 | 140 | 60 | 40
RICON S 200/60 VS min | 8 | 8 | 80 | 8 | 8 | 160 | 9 | 8 | 80 | 23 | 20 | 200 | 60 | 40
RICON S 200/60 VS st | 16 | 8 | 80 | 16 | 8 | 160 | 13 | 8 | 80 | 23 | 20 | 200 | 60 | 40
RICON S 200/80 VS min | 8 | 10 | 100 | 8 | 10 | 200 | 9 | 10 | 100 | 32 | 35 | 200 | 80 | 40
RICON S 200/80 VS st | 16 | 10 | 100 | 16 | 10 | 200 | 13 | 10 | 100 | 32 | 35 | 200 | 80 | 40
RICON S 290/80 VS min | 8 | 10 | 100 | 8 | 10 | 200 | 13 | 10 | 100 | 32 | 35 | 290 | 80 | 40
RICON S 290/80 VS st | 25 | 10 | 100 | 25 | 10 | 200 | 20 | 10 | 100 | 32 | 35 | 290 | 80 | 40
RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 10 | 100 | 28 | 10 | 200 | 23 | 10 | 100 | 32 | 35 | 390 | 80 | 60
RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 10 | 100 | 28 | 10 | 200 | 23 | 10 | 100 | 32 | 35 | 390 | 80 | 60
| 2 | 10 | 400 | 2 | 10 | 450 | 2 | 10 | 400
Knapp Verbinder | Mittiger / Ausmittiger Zugkraft F1,Rd [kN] |  |  |  |  | eff. Scr-Stk.
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | nef [Stk.]
RICON S 140/60 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 140/60 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VS… verschweißter Kragenbolzen
RICON S 200/60 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/60 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/80 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Haupt- Nebenträger-Anschluss: |  | Vollgewindeschrauben Hauptträger
RICON S 200/80 VS st | 7.2635 | 8.4741 | 9.6847 | 10.8953 | 12.1059 | 1.5 |  |  |  |  | Stützen-Nebenträger-Anschluss: |  | Vollgewindeschrauben Stütze
RICON S 290/80 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 290/80 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 390x80 VS+ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 390x80 VS+ZP max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haupt- Nebenträger-Anschluss | [7 empty] | Stützen-Nebenträger-Anschluss:
Knapp Verbinder | In Einschubrichtung F2,Rd [kN] HT - NT Anschluss | [6 empty] | Knapp Verbinder | In Einschubrichtung F2,Rd [kN] Stützen - NT Anschluss
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 12.4187 | 14.4885 | 16.5583 | 18.6281 | 20.6979 |  |  | RICON S 140/60 VS min | 12.4187 | 14.4885 | 16.5583 | 18.6281 | 20.6979
RICON S 140/60 VS st | 17.1194 | 19.9727 | 22.8259 | 25.6792 | 28.5324 |  |  | RICON S 140/60 VS st | 13.7278 | 16.0158 | 18.3038 | 20.5917 | 22.8797
RICON S 200/60 VS min | 14.0046 | 16.3387 | 18.6728 | 21.0069 | 23.341 |  |  | RICON S 200/60 VS min | 14.0046 | 16.3387 | 18.6728 | 21.0069 | 23.341
RICON S 200/60 VS st | 26.1335 | 30.4891 | 34.8447 | 39.2002 | 43.5558 |  |  | RICON S 200/60 VS st | 23.8438 | 27.8177 | 31.7917 | 35.7657 | 39.7396
RICON S 200/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648 |  |  | RICON S 200/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648
RICON S 200/80 VS st | 36.4609 | 42.5377 | 48.6145 | 54.6913 | 60.7681 |  |  | RICON S 200/80 VS st | 31.5196 | 36.7729 | 42.0261 | 47.2794 | 52.5327
RICON S 290/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648 |  |  | RICON S 290/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648
RICON S 290/80 VS st | 54.4835 | 63.5641 | 72.6447 | 81.7253 | 90.8059 |  |  | RICON S 290/80 VS st | 50.059 | 58.4021 | 66.7453 | 75.0884 | 83.4316
RICON S 390x80 VS+ZP | 60.2571 | 70.3 | 80.3428 | 90.3857 | 100.4285 |  |  | RICON S 390x80 VS+ZP | 57.5975 | 67.1971 | 76.7966 | 86.3962 | 95.9958
RICON S 390x80 VS+ZP max | 78.7187 | 91.8384 | 104.9582 | 118.078 | 131.1978 |  |  | RICON S 390x80 VS+ZP max | 76.059 | 88.7355 | 101.412 | 114.0885 | 126.765
Knapp Verbinder | Rechtwinklig zur Einschubrichtung F45,Rd [kN]
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 4.9474 | 5.772 | 6.5966 | 7.4211 | 8.2457
RICON S 140/60 VS st | 6.4465 | 7.5209 | 8.5953 | 9.6697 | 10.7441
RICON S 200/60 VS min | 4.7439 | 5.5345 | 6.3251 | 7.1158 | 7.9064
RICON S 200/60 VS st | 9.7441 | 11.3681 | 12.9921 | 14.6161 | 16.2402
RICON S 200/80 VS min | 5.9419 | 6.9322 | 7.9225 | 8.9129 | 9.9032
RICON S 200/80 VS st | 13.0537 | 15.2294 | 17.405 | 19.5806 | 21.7562
RICON S 290/80 VS min | 6.522 | 7.609 | 8.6961 | 9.7831 | 10.8701
RICON S 290/80 VS st | 17.7666 | 20.7277 | 23.6888 | 26.6499 | 29.6109
RICON S 390x80 VS+ZP | 16.0586 | 18.735 | 21.4114 | 24.0879 | 26.7643
RICON S 390x80 VS+ZP max | 16.0586 | 18.735 | 21.4114 | 24.0879 | 26.7643
Knapp Verbinder | Mindestquerschnitte
| Breite BN | Höhe HN
RICON S 140/60 VS min | 100 | 160
RICON S 140/60 VS st | 100 | 160
RICON S 200/60 VS min | 100 | 220
RICON S 200/60 VS st | 100 | 220
RICON S 200/80 VS min | 120 | 230
RICON S 200/80 VS st | 120 | 230
RICON S 290/80 VS min | 120 | 320
RICON S 290/80 VS st | 120 | 320
RICON S 390x80 VS+ZP | 120 | 440
RICON S 390x80 VS+ZP max | 120 | 440
1 | ASSY [ ETA-11/0190] |  | Schrauben-längen L | Schrauben-abstände
d [mm] | ftens,k [kN] | fax,k [Nmm²] |  | a2,c [mm]
8 | 22 | 11 | 160 | 24 | 24
10 | 33 | 11 | 160 | 30 | 30
2 | RAPID STARDRIVE Gruppe E [ETA-12/0373] |  |  |  | 32
d [mm] | ftens,k [kN] | fax,k [Nmm²] | L [mm] | a2,c [mm] | 40
8 | 24.1 | 13.1 | 160 | 32
10 | 40 | 12.5 | 160 | 40
3 | Spax [ETA-20/0385]
d [mm] | ftens,k [kN] | fax,k [Nmm²] | L [mm] | a2,c [mm]
8 | 21 | 11 | 160 | 24
10 | 27 | 10 | 200 | 30
Statische Nachweise für ausgewählten RICON®S Verbinder:
Bemessungswerte der Tragfähigkeit für ausgewählten Verbinder: |  |  |  | RICON S 200/80 VS st
kmod | F1,Rd | F2,Rd | F3,Rd | F45,Rd
0.6 | 7.2635 | 36.4609 |  | 13.0537
0.7 | 8.4741 | 42.5377 |  | 15.2294
0.8 | 9.6847 | 48.6145 |  | 17.405
0.9 | 10.8953 | 54.6913 | 14.4 | 19.5806
1 | 12.1059 | 60.7681 | 14.4 | 21.7562
Bemessung:
Eingabetabelle mit den vorhandenen Lasten:
Lastfall kombination | Mittige/Ausmittige Zugkraft F1,d | In Einschub- richtung F2,k | In Einschub- richtung F2,d | Entgegen Einschubricht. F3,d | Rechtwinklig zur Einschub-richtung F45,d | kmod
LFK1: g | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6
LFK2: g+s | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9
LFK3: g+n | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8
LFK4: g+s+wd | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9
LFK5: g+ws | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9
| gM = | 1.3
| max Wert | 0 | 0 |  | kmod= | 0.6
Ausgewählte Verbinderlasten für den jeweiligen Lastfall:
Lastfall: | F1,Rd | F2,Rd | F3,Rd | F45,Rd
LFK1: g | 7.2635 | 36.4609 |  | 13.0537
LFK2: g+s | 10.8953 | 54.6913 |  | 19.5806
LFK3: g+n | 9.6847 | 48.6145 |  | 17.405
LFK4: g+s+wd | 10.8953 | 54.6913 |  | 19.5806
LFK5: g+ws | 10.8953 |  | 14.4 | 19.5806
Einzelnachweise in den verschiedenen Lastfallkombinationen:
Lastfall: | (F1,d/F1,Rd)≤ 1,0 | (F2,d/F2,Rd)≤ 1,0 | (F3,d/F3,Rd)≤ 1,0 | (F45,d/F45,Rd)≤ 1,0
LFK1: g | 0 | 0 |  | 0
LFK2: g+s | 0 | 0 |  | 0
LFK3: g+n | 0 | 0 |  | 0
LFK4: g+s+wd | 0 | 0 |  | 0
LFK5: g+ws | 0 |  | 0 | 0
Kombinierte Nachweise in den verschiedenen Lastfallkombinationen:
Lastfall: | (F1,d/F1,Rd)² | (F2,d/F2,Rd)² |  | (F45,d/F45,Rd)² | (F1,d/F1,Rd)² + (F2,d/F2,Rd)²≤ 1,0 |  | (F2,d/F2,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F2,d/F2,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)² ≤ 1,0
LFK1: g | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LFK2: g+s | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LFK3: g+n | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LFK4: g+s+wd | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lastfall: | (F1,d/F1,Rd)² |  | (F3,d/F3,Rd)² | (F45,d/F45,Rd)² | (F1,d/F1,Rd)² + (F3,d/F3,Rd)²≤ 1,0 |  | (F3,d/F3,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)²≤ 1,0 |  | (F1,d/F1,Rd)² + (F3,d/F3,Rd)² + (F45,d/F45,Rd)² ≤ 1,0
LFK5: g+ws | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on B19: Mindestschraubenanzahl n=7 Maximalschraubenanzahl n=10
Note on B21: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzahl n=16
Note on B23: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzahl n=16
Note on B25: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzah n=25
Note on B26: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzahl n=16
Note on H19: Mindestschraubenanzahl n=7 Maximalschraubenanzahl n=10
Note on H21: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzahl n=16
Note on H23: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzahl n=16
Note on H25: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzah n=25
Note on H26: Mindestschraubenanzahl n=8 Maximalschraubenanzahl n=16

## Herleitung_HT-NT-Anschlüsse (hidden)
Eingabe
Verknüpfte Eingabe
Load direction F1 perpendicular to the connector plate
RICON S VS Connector
0
Knapp Connector | F1,KCC,RK | ac | e1 | nef | L(H) | lef (H) | lef (J) | d | Fax,Rk (H) | Fax,Rk (J) | ftens,k | F1,Rk | Knapp Connector | Tensile Force F1,Rd [kN]
| [kN] | [mm] | [mm] | [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 9 | 60 | 30 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 22 | 0 | RICON S 140/60 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 140/60 VS st | 9 | 60 | 30 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 23 | 0 | RICON S 140/60 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/60 VS min | 9 | 120 | 60 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 22 | 0 | RICON S 200/60 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/60 VS st | 9 | 120 | 60 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 23 | 0 | RICON S 200/60 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/80 VS min | 9 | 120 | 60 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 31 | 0 | RICON S 200/80 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/80 VS st | 9 | 120 | 60 | 1.5 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 13.5 | RICON S 200/80 VS st | 7.2635 | 8.4741 | 9.6847 | 10.8953 | 12.1059
RICON S 290/80 VS min | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 31 | 0 | RICON S 290/80 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 290/80 VS st | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 0 | RICON S 290/80 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 390x80 VS+ZP | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 0 | RICON S 390x80 VS+ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 390x80 VS+ZP max | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 0 | RICON S 390x80 VS+ZP max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Winkel a = | 90 | 0 |  |  | Partial factor for material properties gM = | 1.3
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Joist |  |  |  | kax = | 1 | 0.6 | screws length ≥ 100mm
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Header |  |  |  | kax = | 1 | 0.3 | screws length < 100mm |  | Height joist HN = | 0
[13 empty] | Distance t1 = | 40 | Distance t2 = | 40
Load direction F2 in the direction of insertion | [12 empty] | Knapp Connector | Abstand ac | Abstand e1 | nef
[13 empty] | RICON S 140/60 VS min | 59 | -40 | 0
RICON S VS Connector | [12 empty] | RICON S 140/60 VS st | 60 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 200/60 VS min | 119 | -40 | 0
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Joist | [8 empty] | RICON S 200/60 VS st | 120 | -40 | 0
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Header | [8 empty] | RICON S 200/80 VS min | 119 | -40 | 0
char. yield moment My,Rk = | 35000 | 20000 | Nmm | ETA-10/0189 | [8 empty] | RICON S 200/80 VS st | 120 | -40 | 1.5
outer thread diameter d = | 10 | 8 | mm | [9 empty] | RICON S 290/80 VS min | 209 | -40 | 0
Embedding strength fh,J,k = | 6.329 | 6.7672 | N/mm² | [9 empty] | RICON S 290/80 VS st | 210 | -40 | 0
Embedding strength fh,H,k = | 15.8225 | 16.9179 | N/mm² | [9 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 270 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 270 | -40 | 0
RICON S60 Screws in joist
Knapp Connector | n | d | L(J) | lef | Fax,J,RK | Fv,J,Rk | S Fv,J,Rk | [6 empty] | d [mm] | L [mm] | lef [mm]
| [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN] | [6 empty] | 8 | 80 | 70
RICON S 140/60 VS min | 7 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 26.9073 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 8 | 160 | 145
RICON S 140/60 VS st | 10 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 37.0921 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 8 | 240 | 225
RICON S 200/60 VS min | 8 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 30.3433 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | RICON S80 Screws in joist |  |  | RI-S 390x80 ZP
RICON S 200/60 VS st | 16 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 56.6226 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | d [mm] | L [mm] | lef [mm] | lef [mm]
RICON S 200/80 VS min | 8 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 42.3343 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 10 | 100 | 85 | 75
RICON S 200/80 VS st | 16 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 78.9986 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 10 | 200 | 180 | 175
RICON S 290/80 VS min | 8 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 42.3343 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 10 | 300 | 280 | 275
RICON S 290/80 VS st | 25 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 118.0477 | = n0,9 x FV,J,RK
| nges | nef = nges0,9 | n | % Anteile | nef aufgeteilt | d | L(J) | lef | Fax,J,RK | Fv,J,Rk | S Fv,J,Rk | S Fv,J,Rk,ges
RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 20.0651 | 25 | 89.29% | 17.9153 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 116.7174 | 130.5571
|  |  | 3 | 10.71% | 2.1498 | 10 | 200 | 175 | 12.0575 | 6.4376 | 13.8397
RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 20.0651 | 25 | 89.29% | 17.9153 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 116.7174 | 130.5571
|  |  | 3 | 10.71% | 2.1498 | 10 | 200 | 175 | 12.0575 | 6.4376 | 13.8397
[8 empty] | kax= | 0.6
[8 empty] | kax= | 0.3
Knapp Connector | n | d | L(H) | lef | Fax,H,RK | Fv,H,Rk | S Fv,H,Rk | [6 empty] | RICON S60 Screws in header
| [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN] | [6 empty] | d [mm] | L [mm] | lef [mm]
RICON S 140/60 VS min | 7 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 33.1557 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | 8 | 80 | 70
RICON S 140/60 VS st | 10 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 45.7056 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | 8 | 120 | 100
RICON S 200/60 VS min | 8 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 37.3896 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | RICON S80 Screws in header |  |  | RI-S 390x80 ZP
RICON S 200/60 VS st | 16 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 69.7714 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | d [mm] | L [mm] | lef [mm] | lef [mm]
RICON S 200/80 VS min | 8 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 52.2146 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | 10 | 80 | 54 | 54
RICON S 200/80 VS st | 16 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 97.4358 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | 10 | 100 | 85 | 75
RICON S 290/80 VS min | 8 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 52.2146 | = n0,9 x FV,H,RK | [5 empty] | 10 | 120 | 84 | 84
RICON S 290/80 VS st | 25 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 145.5984 | = n0,9 x FV,H,RK
| nges | nef = nges0,9 | n | % Anteile | nef aufgeteilt | d | L(H) | lef | Fax,H,RK | Fv,H,Rk | S Fv,H,Rk | Fv,H,Rk,ges
RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 20.0651 | 25 | 89.29% | 17.9153 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 143.9577 | 160.6319
|  |  | 3 | 10.71% | 2.1498 | 10 | 100 | 75 | 9.374 | 7.756 | 16.6742
RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 20.0651 | 25 | 89.29% | 17.9153 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 143.9577 | 160.6319
|  |  | 3 | 10.71% | 2.1498 | 10 | 100 | 75 | 9.374 | 7.756 | 16.6742
EC 5
Knapp Connector | S Fv,J,Rk | F2,KCC,RK | kH,2 | F2,H,Rk | F2,R,k | [7 empty] | Knapp Connector | F2,Rd [kN]
| [kN] | [kN] | [-] | [kN] | [kN] | [8 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 26.9073 | 59 | 10.7 | 30.8556 | 26.9073 | [7 empty] | RICON S 140/60 VS min | 12.4187 | 14.4885 | 16.5583 | 18.6281 | 20.6979
RICON S 140/60 VS st | 37.0921 | 60 | 10.7 | 40.1813 | 37.0921 | [7 empty] | RICON S 140/60 VS st | 17.1194 | 19.9727 | 22.8259 | 25.6792 | 28.5324
RICON S 200/60 VS min | 30.3433 | 59 | 27.8 | 36.8565 | 30.3433 | [7 empty] | RICON S 200/60 VS min | 14.0046 | 16.3387 | 18.6728 | 21.0069 | 23.341
RICON S 200/60 VS st | 56.6226 | 60 | 27.8 | 66.4806 | 56.6226 | [7 empty] | RICON S 200/60 VS st | 26.1335 | 30.4891 | 34.8447 | 39.2002 | 43.5558
RICON S 200/80 VS min | 42.3343 | 98 | 27.8 | 51.3975 | 42.3343 | [7 empty] | RICON S 200/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648
RICON S 200/80 VS st | 78.9986 | 99 | 27.8 | 92.4156 | 78.9986 | [7 empty] | RICON S 200/80 VS st | 36.4609 | 42.5377 | 48.6145 | 54.6913 | 60.7681 |  |  |  | Bisher/Belong | Neu/New
RICON S 290/80 VS min | 42.3343 | 98 | 68.4 | 52.0769 | 42.3343 | [7 empty] | RICON S 290/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648 | Verbinder / | Verschraubung/ Screwing |  | Char. Belastung | Char. Belastung
RICON S 290/80 VS st | 118.0477 | 99 | 68.4 | 142.6913 | 118.0477 | [7 empty] | RICON S 290/80 VS st | 54.4835 | 63.5641 | 72.6447 | 81.7253 | 90.8059 | Connector | NT / Joist | HT / Header | F2,Rk [GL24h] | F2,Rk [GL24h]
RICON S 390x80 VS+ZP | 130.5571 | 180 | 58 | 155.3119 | 130.5571 | [7 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 60.2571 | 70.3 | 80.3428 | 90.3857 | 100.4285 | RICON S 390x80 VS+ZP min | 28x SK 10x200 | 28x SK 10x100 | 130.9 | 130.6
RICON S 390x80 VS+ZP max | 170.5571 | 180 | 58 | 195.3119 | 170.5571 | [7 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 78.7187 | 91.8384 | 104.9582 | 118.078 | 131.1978 | RICON S 390x80 VS+ZP St | 28x SK 10x200 | 28x SK 10x100 | 170.9 | 170.6
F2,IS,Rk = | 40 |  |  | 40 | [8 empty] | Partial factor for material properties gM = | 1.3 | [5 empty] | 2 SK 10x450 | 2 SK 10x400
|  | Nebenträger Standardschraube |  |  | Nebenträger vorh. Schrauben |  |  | Hauptträger Standardschraube |  |  | Hauptträger vorh. Schraube | [7 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 28x SK 10x300 | 28x SK 10x100 | 195.9 | 195.3
Zuglast der | 2 | 450 | Scr. im NT | 2 | 450 | Scr. im NT | 2 | 400 | Scr. im HT | 2 | 400 | Scr. im HT | [7 empty] | 2 SK 10x450 | 2 SK 10x400
| n= | 2 | Schrauben | n= | 2 | Schrauben | n= | 2 | Schrauben | n= | 2 | Schrauben
| nef = | 1.1227 | Schrauben | nef = | 1.1227 | Schrauben | nef = | 1.2587 | Schrauben | nef = | 1.2587 | Schrauben
| d = | 10 | mm | d = | 10 | mm | d = | 10 | mm | d = | 10 | mm
| L = | 450 | mm | L = | 450 | mm | L = | 400 | mm | L = | 400 | mm
| lef = | 419 | mm | lef = | 419 | mm | lef = | 369 | mm | lef = | 369 | mm | Lef =L - 31
| a = | 30 | ° | a = | 30 | ° | a = | 30 | ° | a = | 30 | °
| kax = | 1 |  | kax = | 1 |  | kax = | 1 |  | kax = | 1
| Fax,Rk = | 44.0925 | kN | Fax,Rk = | 44.0925 | kN | Fax,Rk = | 39.3274 | kN | Fax,Rk = | 39.3274 | kN | Fax,Rk = 0,52 x (d)^0,5 x Lef^0,9 x rk^0,8
| Fv,Rk = | 71.2561 | kN | Fv,Rk = | 71.2561 | kN | Fv,Rk = | 63.5555 | kN | Fv,Rk = | 63.5555 | kN | Fv,RK = 2^0,9 x Fax,Rk x cos ( a )
| F2,IS,Rk = | 40 | kN | F2,IS,Rk = | 40 | kN | F2,IS,Rk = | 40 | kN | F2,IS,Rk = | 40 | kN
Centric and eccentric load F45 - perpendicular to the direction of insertion
RICON S Connector
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Joist
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Header
char. yield moment My,Rk = | 35000 | 20000 | Nmm | ETA-10/0189
outer thread diameter d = | 10 | 8 | mm
Embedding strength fh,J,k = | 6.329 | 6.7672 | N/mm²
Embedding strength fh,H,k = | 15.8225 | 16.9179 | N/mm²
Knapp Connector | n | d | L(J) | lef | Fax,J,RK | Fv,J,Rk | Fv,mittel,J,Rk
| [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN]
RICON S 140/60 VS min | 7 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 4.6696
RICON S 140/60 VS st | 10 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 4.6696
RICON S 200/60 VS min | 8 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 4.6696
RICON S 200/60 VS st | 16 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 4.6696
RICON S 200/80 VS min | 8 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 5.485 | 5.485
RICON S 200/80 VS st | 16 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 5.485 | 5.485
RICON S 290/80 VS min | 8 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 5.485 | 5.485
RICON S 290/80 VS st | 25 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 5.485 | 5.485
| nges | n | % Anteile | d | L | Lef | Fax,J,RK | Fv,J,Rk | Fv,mittel,J,Rk
RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 25 | 89.29% | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 5.485 | 5.4768
|  | 3 | 10.71% | 10 | 200 | 175 | 12.0575 | 5.4076
RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 25 | 89.29% | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 5.485 | 5.4768
|  | 3 | 10.71% | 10 | 200 | 175 | 12.0575 | 5.4076
|  |  | kax= | 0.6
|  |  | kax= | 0.3
Knapp Connector | Fv,J,mittel,Rk | n45 | a1 | a2 | eJ,45 | F45,J,Rk | [6 empty] | Determination of the center of gravity of the connector plate | [8 empty] | Bisher/Belong | Neu/New
| [kN] | [pcs] | [-] | [-] | [mm] | [kN] | [6 empty] | Knapp Connector | n45 | SJ,45 | SH,45 | eJ,45 | eH,45 |  |  |  | Char. Mittige Belastung [kN]/
RICON S 140/60 VS min | 4.6696 | 7 | 247 | 529 | 52.8571 | 12.6009 | [6 empty] | RICON S 140/60 VS min | 7 | 52.8571 | 87.1429 | 52.8571 | 87.1429 | Verbinder / | Verschraubung/ Screwing |  | Char. Central load [kN]
RICON S 140/60 VS st | 4.6696 | 10 | 313 | 683 | 52 | 16.8694 | [6 empty] | RICON S 140/60 VS st | 10 | 52 | 88 | 52 | 88 | Connector | NT / Joist | HT / Header | F45,Rk [GL24h] | F45,Rk [GL24h] | F45,KCC,Rk
RICON S 200/60 VS min | 4.6696 | 8 | 318 | 868 | 100 | 10.2784 | [6 empty] | RICON S 200/60 VS min | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | RICON S 390x80 VS+ZP min | 28x SK 10x200 | 28x SK 10x100 | 153.6 | 136.9 | 50
RICON S 200/60 VS st | 4.6696 | 16 | 590 | 2061 | 83.125 | 22.5205 | [6 empty] | RICON S 200/60 VS st | 16 | 83.125 | 116.875 | 83.125 | 116.875 | RICON S 390x80 VS+ZP St | 28x SK 10x200 | 28x SK 10x100 | 153.6 | 136.9 | 50
RICON S 200/80 VS min | 5.485 | 8 | 360 | 720 | 100 | 12.8741 | [6 empty] | RICON S 200/80 VS min | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 2 SK 10x450 | 2 SK 10x400
RICON S 200/80 VS st | 5.485 | 16 | 665 | 1678 | 83.125 | 28.2831 | [6 empty] | RICON S 200/80 VS st | 16 | 83.125 | 116.875 | 83.125 | 116.875 | RICON S 390x80 VS+ZP max | 28x SK 10x300 | 28x SK 10x100 | 167.8 | 156.7 | 50
RICON S 290/80 VS min | 5.485 | 8 | 566 | 1980 | 145 | 14.1311 | [6 empty] | RICON S 290/80 VS min | 8 | 145 | 145 | 145 | 145 |  | 2 SK 10x450 | 2 SK 10x400
RICON S 290/80 VS st | 5.485 | 25 | 1284 | 5189 | 128.8 | 38.4942 | [6 empty] | RICON S 290/80 VS st | 25 | 128.8 | 161.2 | 128.8 | 161.2 | [5 empty] | maßgebender Wert
RICON S 390x80 VS+ZP | 5.4768 | 25 | 1581 | 7226 | 182.4 | 34.7936 | [6 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 25 | 182.4 | 157.6 | 182.4 | 157.6 | [5 empty] | decisive value
RICON S 390x80 VS+ZP max | 5.4768 | 25 | 1581 | 7226 | 182.4 | 34.7936 | [6 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 25 | 182.4 | 157.6 | 182.4 | 157.6
[16 empty] | Distance t = | 0
Knapp Connector | n | d | L(H) | lef | Fax,H,RK | Fv,H,Rk | Fv,mittel,H,Rk
| [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN]
RICON S 140/60 VS min | 7 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 5.754
RICON S 140/60 VS st | 10 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 5.754
RICON S 200/60 VS min | 8 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 5.754
RICON S 200/60 VS st | 16 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 5.754
RICON S 200/80 VS min | 8 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 8.0355
RICON S 200/80 VS st | 16 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 8.0355
RICON S 290/80 VS min | 8 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 8.0355
RICON S 290/80 VS st | 25 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 8.0355
| nges | n | % Anteile | d | L(H) | lef | Fax,H,RK | Fv,H,Rk | Fv,mittel,H,Rk
RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 25 | 89.29% | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 8.0055
|  | 3 | 10.71% | 10 | 100 | 75 | 9.374 | 7.756
RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 25 | 89.29% | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 8.0055
|  | 3 | 10.71% | 10 | 100 | 75 | 9.374 | 7.756
Knapp Connector | Fv,H,mittel,Rk | Fax,H,Rk | n45 | a1 | a2 | kH,45 | eH,45 | F45,H,Rk
| [kN] | [kN] | [pcs] | [-] | [-] | [-] | [mm] | [kN]
RICON S 140/60 VS min | 5.754 | 7.8796 | 7 | 247 | 529 | 5.9 | 87.1429 | 10.7194
RICON S 140/60 VS st | 5.754 | 7.8796 | 10 | 313 | 683 | 8.25 | 88 | 13.9674
RICON S 200/60 VS min | 5.754 | 7.8796 | 8 | 318 | 868 | 6.48 | 100 | 12.2927
RICON S 200/60 VS st | 5.754 | 7.8796 | 16 | 590 | 2061 | 13 | 116.875 | 21.1122
RICON S 200/80 VS min | 8.0355 | 10.4918 | 8 | 360 | 720 | 8.67 | 100 | 18.4675
RICON S 200/80 VS st | 8.0355 | 10.4918 | 16 | 665 | 1678 | 17.3 | 116.875 | 31.8689
RICON S 290/80 VS min | 8.0355 | 10.4918 | 8 | 566 | 1980 | 9.52 | 145 | 20.2709
RICON S 290/80 VS st | 8.0355 | 10.4918 | 25 | 1284 | 5189 | 26.8 | 161.2 | 47.0345
RICON S 390x80 VS+ZP | 8.0055 | 10.4918 | 25 | 1581 | 7226 | 24 | 157.6 | 55.2459
RICON S 390x80 VS+ZP max | 8.0055 | 10.4918 | 25 | 1581 | 7226 | 24 | 157.6 | 55.2459
EC 5
Knapp Connector | F45,J,Rk | F45,KCC,RK | F45,H,Rk | F45,R,k | [8 empty] | Knapp Connector | F45,Rd [kN]
| [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [9 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 12.6009 | 34 | 10.7194 | 10.7194 | [8 empty] | RICON S 140/60 VS min | 4.9474 | 5.772 | 6.5966 | 7.4211 | 8.2457
RICON S 140/60 VS st | 16.8694 | 34 | 13.9674 | 13.9674 | [8 empty] | RICON S 140/60 VS st | 6.4465 | 7.5209 | 8.5953 | 9.6697 | 10.7441
RICON S 200/60 VS min | 10.2784 | 34 | 12.2927 | 10.2784 | [8 empty] | RICON S 200/60 VS min | 4.7439 | 5.5345 | 6.3251 | 7.1158 | 7.9064
RICON S 200/60 VS st | 22.5205 | 34 | 21.1122 | 21.1122 | [8 empty] | RICON S 200/60 VS st | 9.7441 | 11.3681 | 12.9921 | 14.6161 | 16.2402
RICON S 200/80 VS min | 12.8741 | 50 | 18.4675 | 12.8741 | [8 empty] | RICON S 200/80 VS min | 5.9419 | 6.9322 | 7.9225 | 8.9129 | 9.9032
RICON S 200/80 VS st | 28.2831 | 50 | 31.8689 | 28.2831 | [8 empty] | RICON S 200/80 VS st | 13.0537 | 15.2294 | 17.405 | 19.5806 | 21.7562
RICON S 290/80 VS min | 14.1311 | 50 | 20.2709 | 14.1311 | [8 empty] | RICON S 290/80 VS min | 6.522 | 7.609 | 8.6961 | 9.7831 | 10.8701
RICON S 290/80 VS st | 38.4942 | 50 | 47.0345 | 38.4942 | [8 empty] | RICON S 290/80 VS st | 17.7666 | 20.7277 | 23.6888 | 26.6499 | 29.6109
RICON S 390x80 VS+ZP | 34.7936 | 50 | 55.2459 | 34.7936 | [8 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 16.0586 | 18.735 | 21.4114 | 24.0879 | 26.7643
RICON S 390x80 VS+ZP max | 34.7936 | 50 | 55.2459 | 34.7936 | [8 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 16.0586 | 18.735 | 21.4114 | 24.0879 | 26.7643
[13 empty] | Partial factor for material properties gM = | 1.3
Note on D8: Blaß & Eberhart: Gilt nur, wenn die Zugkraft mittig zwischen den beiden äußeren Zugschrauben angeordnet ist. Damit müssten die Zeichnungen angepasst werden. Der Hinweis sollte in das Statik-Flyer aufgenommen werden.
fh,J,k=(0,082 ∙𝜌_𝑘∙𝑑^(−0,3))/(2,5∙cos²⁡〖𝛼+sin²⁡𝛼 〗 )
"Fax,J,H,Rk =" 𝑘_(𝑎𝑥 )∙0,52 ∙√𝑑∙〖𝑙𝑒𝑓〗_^0,9 ∙ 〖𝜌𝑘〗^0,8
𝑘𝑎𝑥=0,6+(0,4∙𝛼)/(45° ) for 0°≤𝛼≤45° (Schraubenlängen >= 100 mm
𝑘𝑎𝑥=1,0 for 45°≤𝛼≤90°
F1,Rd =〖 𝑛〗_𝑒𝑓∙𝑚𝑖𝑛{𝐹_(𝑎𝑥,𝑅𝑑);𝐹_(𝑡,𝑅𝑑);𝐹_(1,𝐾𝐶𝐶,𝑅𝑑) }
𝐹_(45,𝑅𝑑)=min⁡{█(𝐹_(𝑣,𝐽,𝑅𝑑)/√((1/𝑛_45 +𝑒_(𝐽,45)/𝑎_2 )^2+(𝑒_(𝐽,45)/𝑎_2 )^2 )@𝐹_(𝑣,𝐻,𝑅𝑑)/√((1/𝑛_45 +𝑒_(𝐻,45)/𝑎_2 )^2+(𝑒_(𝐻,45)/𝑎_2 )^2+(𝐹_(𝑉,𝐻,𝑅𝑑)/(𝑘_(ℎ,45)∙𝐹_(𝑎𝑥,𝐻,𝑅𝑑) ))^2 )@𝐹_(45,𝐾𝐶𝐶,𝑅𝑑) )┤
𝑘𝑎𝑥=0,3+(0,7∙𝛼)/(45° ) for 0°≤𝛼≤45° (Schraubenlängen < 100 mm

## Herleitung_Stützen-Anschlüsse (hidden)
Eingabe
Verknüpfte Eingabe
Load direction F1 perpendicular to the connector plate
RICON S VS Connector
0
Knapp Connector | F1,KCC,RK | ac | e1 | nef | l (H) | lef (H) | lef (J) | d | Fax,Rk (H) | Fax,Rk (J) | ftens,k | F1,Rk | Knapp Connector | Tensile Force F1,Rd [kN]
| [kN] | [mm] | [mm] | [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 9 | 60 | 30 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 22 | 0 | RICON S 140/60 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 140/60 VS st | 9 | 60 | 30 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 23 | 0 | RICON S 140/60 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/60 VS min | 9 | 120 | 60 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 22 | 0 | RICON S 200/60 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/60 VS st | 9 | 120 | 60 | 0 | 80 | 70 | 145 | 8 | 7.8796 | 9.1054 | 23 | 0 | RICON S 200/60 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/80 VS min | 9 | 120 | 60 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 31 | 0 | RICON S 200/80 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 200/80 VS st | 9 | 120 | 60 | 1.5 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 13.5 | RICON S 200/80 VS st | 7.2635 | 8.4741 | 9.6847 | 10.8953 | 12.1059
RICON S 290/80 VS min | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 31 | 0 | RICON S 290/80 VS min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 290/80 VS st | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 0 | RICON S 290/80 VS st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 390x80 VS+ZP | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 0 | RICON S 390x80 VS+ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICON S 390x80 VS+ZP max | 9 | 210 | 105 | 0 | 100 | 85 | 180 | 10 | 10.4918 | 12.3671 | 32 | 0 | RICON S 390x80 VS+ZP max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Winkel a = | 90 | 0 |  |  | Partial factor for material properties gM = | 1.3
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Joist |  |  |  | kax = | 1 | 0.6 | screws length ≥ 100mm
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Column |  |  |  | kax = | 1 | 0.3 | screws length < 100mm |  | Height joist HN = | 0
[13 empty] | Distance t1 = | 40 | Distance t2 = | 40
[13 empty] | Knapp Connector | Abstand ac | Abstand e1 | nef
[13 empty] | RICON S 140/60 VS min | 59 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 140/60 VS st | 60 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 200/60 VS min | 119 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 200/60 VS st | 120 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 200/80 VS min | 119 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 200/80 VS st | 120 | -40 | 1.5
[13 empty] | RICON S 290/80 VS min | 209 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 290/80 VS st | 210 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 270 | -40 | 0
[13 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 270 | -40 | 0
Load direction F2 in the direction of insertion for column connection
RICON S VS Connector
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Joist |  |  | Winkel a = | 90 | 0
characteristic density rk = | 385 | kg/m³ | GL24h | Column
char. yield moment My,Rk = | 35000 | 20000 | Nmm
outer thread diameter d = | 10 | 8 | mm
Embedding strength fh,J,k = | 6.329 | 6.7672 | N/mm²
Embedding strength fh,H,k = | 15.8225 | 16.9179 | N/mm²
Knapp Connector | n | d | L(J) | lef,J | Fax,J,RK | Fv,J,Rk | S Fv,J,Rk | [6 empty] | RICON S60 Screws in joist
| [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN] | [6 empty] | d [mm] | L [mm] | lef [mm]
RICON S 140/60 VS min | 7 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 26.9073 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 8 | 80 | 70
RICON S 140/60 VS st | 10 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 37.0921 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 8 | 160 | 145
RICON S 200/60 VS min | 8 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 30.3433 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 8 | 240 | 225
RICON S 200/60 VS st | 16 | 8 | 160 | 145 | 9.1054 | 4.6696 | 56.6226 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | RICON S80 Screws in joist |  |  | RI-S 390x80 ZP
RICON S 200/80 VS min | 8 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 42.3343 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | d [mm] | L [mm] | lef [mm] | lef [mm]
RICON S 200/80 VS st | 16 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 78.9986 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 10 | 100 | 85 | 75
RICON S 290/80 VS min | 8 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 42.3343 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 10 | 200 | 180 | 175
RICON S 290/80 VS st | 25 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 118.0477 | = n0,9 x FV,J,RK | [5 empty] | 10 | 300 | 280 | 275
| nges | nef = nges0,9 | n | % Anteile | nef aufgeteilt | d | L(J) | lef,J | Fax,J,RK | Fv,J,Rk | S Fv,J,Rk | Fv,J,Rk,ges
RICON S 390x80 VS+ZP | 28 | 20.0651 | 25 | 89.29% | 17.9153 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 116.7174 | 130.5571
|  |  | 3 | 10.71% | 2.1498 | 10 | 200 | 175 | 12.0575 | 6.4376 | 13.8397
RICON S 390x80 VS+ZP max | 28 | 20.0651 | 25 | 89.29% | 17.9153 | 10 | 200 | 180 | 12.3671 | 6.515 | 116.7174 | 130.5571
|  |  | 3 | 10.71% | 2.1498 | 10 | 200 | 175 | 12.0575 | 6.4376 | 13.8397
[8 empty] | kax= | 0.6 | screws length ≥ 100mm
[8 empty] | kax= | 0.3 | screws length < 100mm
Knapp Connector | S Fv,J,Rk | F2,KCC,RK | [10 empty] | Knapp Connector | F2,J,Rd [kN] Joist connection
| [kN] | [kN] | [11 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 26.9073 | 59 | [10 empty] | RICON S 140/60 VS min | 12.4187 | 14.4885 | 16.5583 | 18.6281 | 20.6979
RICON S 140/60 VS st | 37.0921 | 60 | [10 empty] | RICON S 140/60 VS st | 17.1194 | 19.9727 | 22.8259 | 25.6792 | 28.5324
RICON S 200/60 VS min | 30.3433 | 59 | [10 empty] | RICON S 200/60 VS min | 14.0046 | 16.3387 | 18.6728 | 21.0069 | 23.341
RICON S 200/60 VS st | 56.6226 | 60 | [10 empty] | RICON S 200/60 VS st | 26.1335 | 30.4891 | 34.8447 | 39.2002 | 43.5558
RICON S 200/80 VS min | 42.3343 | 98 | [10 empty] | RICON S 200/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648
RICON S 200/80 VS st | 78.9986 | 99 | [10 empty] | RICON S 200/80 VS st | 36.4609 | 42.5377 | 48.6145 | 54.6913 | 60.7681
RICON S 290/80 VS min | 42.3343 | 98 | [10 empty] | RICON S 290/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648
RICON S 290/80 VS st | 118.0477 | 99 | [10 empty] | RICON S 290/80 VS st | 54.4835 | 63.5641 | 72.6447 | 81.7253 | 90.8059
RICON S 390x80 VS+ZP | 130.5571 | 180 | [10 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 60.2571 | 70.3 | 80.3428 | 90.3857 | 100.4285
RICON S 390x80 VS+ZP max | 170.5571 | 180 | [10 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 78.7187 | 91.8384 | 104.9582 | 118.078 | 131.1978
F2,IS,Rk = | 40 | [11 empty] | Partial factor for material properties gM = | 1.3
|  | Nebenträger Standardschraube |  |  | Nebenträger vorh. Schrauben
Zuglast der | 2 | 450 | Scr. im NT | 2 | 450 | Scr. im NT
| n= | 2 | Schrauben | n= | 2 | Schrauben
| nef = | 1.1227 | Schrauben | nef = | 1.1227 | Schrauben
| d = | 10 | mm | d = | 10 | mm
| L = | 450 | mm | L = | 450 | mm
| lef = | 419 | mm | lef = | 419 | mm | Lef =L - 31
| a = | 30 | ° | a = | 30 | °
| kax = | 1 |  | kax = | 1
| Fax,Rk = | 44.0925 | kN | Fax,Rk = | 44.0925 | kN | Fax,Rk = 0,52 x (d)^0,5 x Lef^0,9 x rk^0,8
| Fv,Rk = | 71.2561 | kN | Fv,Rk = | 71.2561 | kN | Fv,RK = 2^0,9 x Fax,Rk x cos ( a )
| F2,IS,Rk = | 40 | kN | F2,IS,Rk = | 40 | kN
Knapp Connector | n | nef,H | a1,screw | d | L | lef | Fax,H,RK | Fv,H,Rk | S Fv,H,Rk
| [pcs] | [pcs] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN]
RICON S 140/60 VS min | 6 | 5.2291 | 60 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 30.0885 |  |  |  |  | RICON S60 Screws in header
RICON S 140/60 VS st | 8 | 5.8629 | 30 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 33.7351 |  |  |  |  | d [mm] | L [mm] | lef [mm]
RICON S 200/60 VS min | 9 | 7.8437 | 60 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 45.1327 |  |  |  |  | 8 | 80 | 70
RICON S 200/60 VS st | 13 | 9.5272 | 30 | 8 | 80 | 70 | 7.8796 | 5.754 | 54.8195 |  |  |  |  | 8 | 120 | 100 | RI-S 390x80 ZP
RICON S 200/80 VS min | 9 | 7.4181 | 60 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 59.6081 |  |  |  |  | d [mm] | L [mm] | lef [mm] | lef [mm]
RICON S 200/80 VS st | 13 | 9.0103 | 30 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 72.4017 |  |  |  |  | 10 | 80 | 54 | 54
RICON S 290/80 VS min | 13 | 10.7151 | 60 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 86.1006 |  |  |  |  | 10 | 100 | 85 | 75
RICON S 290/80 VS st | 20 | 13.862 | 30 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 111.3872 |  |  |  |  | 10 | 120 | 84 | 84
| nges | nef,H | n | % Anteile | nef aufgeteilt | a1,screw | d | L | lef | Fax,H,RK | Fv,H,Rk | S Fv,H,Rk | Fv,H,Rk,ges
RICON S 390x80 VS+ZP | 23 | 15.9412 | 20 | 86.96% | 13.862 | 30 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 111.3872 | 127.5142
|  |  | 3 | 13.04% | 2.0793 | 30 | 10 | 100 | 75 | 9.374 | 7.756 | 16.1271
RICON S 390x80 VS+ZP max | 23 | 15.9412 | 20 | 86.96% | 13.862 | 30 | 10 | 100 | 85 | 10.4918 | 8.0355 | 111.3872 | 127.5142
|  |  | 3 | 13.04% | 2.0793 | 30 | 10 | 100 | 75 | 9.374 | 7.756 | 16.1271
[9 empty] | kax = | 1 | 90 | °
[9 empty] | kax = | 0.76667 | 30 | °
Knapp Connector | F2,KCC,RK | kH,2 | F2,H,Rk | [9 empty] | Knapp Connector | F2,H,Rd [kN] Column connection
| [kN] | [-] | [kN] | [10 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
RICON S 140/60 VS min | 60 | 8 | 27.1538 | [9 empty] | RICON S 140/60 VS min | 12.5325 | 14.6213 | 16.7101 | 18.7988 | 20.8876
RICON S 140/60 VS st | 60 | 8 | 29.7436 | [9 empty] | RICON S 140/60 VS st | 13.7278 | 16.0158 | 18.3038 | 20.5917 | 22.8797
RICON S 200/60 VS min | 60 | 18 | 43.0078 | [9 empty] | RICON S 200/60 VS min | 19.8497 | 23.158 | 26.4663 | 29.7746 | 33.0829
RICON S 200/60 VS st | 60 | 19.6 | 51.6615 | [9 empty] | RICON S 200/60 VS st | 23.8438 | 27.8177 | 31.7917 | 35.7657 | 39.7396
RICON S 200/80 VS min | 99 | 18 | 56.8438 | [9 empty] | RICON S 200/80 VS min | 26.2356 | 30.6082 | 34.9808 | 39.3534 | 43.726
RICON S 200/80 VS st | 99 | 19.6 | 68.2925 | [9 empty] | RICON S 200/80 VS st | 31.5196 | 36.7729 | 42.0261 | 47.2794 | 52.5327
RICON S 290/80 VS min | 99 | 40.4 | 84.3774 | [9 empty] | RICON S 290/80 VS min | 38.9434 | 45.434 | 51.9245 | 58.4151 | 64.9057
RICON S 290/80 VS st | 99 | 45.4 | 108.4611 | [9 empty] | RICON S 290/80 VS st | 50.059 | 58.4021 | 66.7453 | 75.0884 | 83.4316
RICON S 390x80 VS+ZP | 180 | 57.9 | 124.7945 | [9 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 57.5975 | 67.1971 | 76.7966 | 86.3962 | 95.9958
RICON S 390x80 VS+ZP max | 180 | 57.9 | 164.7945 | [9 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 76.059 | 88.7355 | 101.412 | 114.0885 | 126.765
F2,IS,Rk = | 40 | [11 empty] | Partial factor for material properties gM = | 1.3
| Stütze Standardschraube |  |  | Stütze vorh. Schraube
2 | 400 | Scr. im HT | 2 | 400 | Scr. im HT | [7 empty] | Knapp Connector | F2,JH,Rd [kN] Column / Joist connection
n= | 2 | Schrauben | n= | 2 | Schrauben | [8 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
nef = | 1.6418 | Schrauben | nef = | 1.6418 | Schrauben | [7 empty] | RICON S 140/60 VS min | 12.4187 | 14.4885 | 16.5583 | 18.6281 | 20.6979
d = | 10 | mm | d = | 10 | mm | [7 empty] | RICON S 140/60 VS st | 13.7278 | 16.0158 | 18.3038 | 20.5917 | 22.8797
L = | 400 | mm | L = | 400 | mm | [7 empty] | RICON S 200/60 VS min | 14.0046 | 16.3387 | 18.6728 | 21.0069 | 23.341 |  |  |  | Bisher/Belong | Neu/New
lef = | 369 | mm | lef = | 369 | mm | Lef =L - 31 | [6 empty] | RICON S 200/60 VS st | 23.8438 | 27.8177 | 31.7917 | 35.7657 | 39.7396 | Verbinder / | Verschraubung/ Screwing |  | Char. Belastung | Char. Belastung
a = | 30 | ° | a = | 30 | ° | [7 empty] | RICON S 200/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648 | Connector | NT / Joist | Stütze / Column | F2,Rk [GL24h] | F2,Rk [GL24h]
kax = | 0.76667 |  | kax = | 0.76667 | [8 empty] | RICON S 200/80 VS st | 31.5196 | 36.7729 | 42.0261 | 47.2794 | 52.5327 | RICON S 390x80 VS+ZP min | 28x SK 10x200 | 23x SK 10x100 | 125.3 | 124.8
Fax,Rk = | 30.151 | kN | Fax,Rk = | 30.151 | kN | Fax,Rk = 0,52 x (d)^0,5 x Lef^0,9 x rk^0,8 | [6 empty] | RICON S 290/80 VS min | 19.5389 | 22.7954 | 26.0519 | 29.3084 | 32.5648 | RICON S 390x80 VS+ZP St | 28x SK 10x200 | 23x SK 10x100 | 165.3 | 164.8
Fv,Rk = | 48.7259 | kN | Fv,Rk = | 48.7259 | kN | Fv,RK = 2^0,9 x Fax,Rk x cos ( a ) | [6 empty] | RICON S 290/80 VS st | 50.059 | 58.4021 | 66.7453 | 75.0884 | 83.4316 |  | 2 SK 10x450 | 2 SK 10x400
F2,IS,Rk = | 40 | kN | F2,IS,Rk = | 40 | kN | [7 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP | 57.5975 | 67.1971 | 76.7966 | 86.3962 | 95.9958 | RICON S 390x80 VS+ZP max | 28x SK 10x300 | 23x SK 10x100 | 165.3 | 164.8
[13 empty] | RICON S 390x80 VS+ZP max | 76.059 | 88.7355 | 101.412 | 114.0885 | 126.765 |  | 2 SK 10x450 | 2 SK 10x400
[13 empty] | Partial factor for material properties gM = | 1.3
Note on D8: Blaß & Eberhart: Gilt nur, wenn die Zugkraft mittig zwischen den beiden äußeren Zugschrauben angeordnet ist. Damit müssten die Zeichnungen angepasst werden. Der Hinweis sollte in das Statik-Flyer aufgenommen werden.
fh,J,k=(0,082 ∙𝜌_𝑘∙𝑑^(−0,3))/(2,5∙cos²⁡〖𝛼+sin²⁡𝛼 〗 )
"Fax,J,H,Rk =" 𝑘_(𝑎𝑥 )∙0,52 ∙√𝑑∙〖𝑙𝑒𝑓〗_^0,9 ∙ 〖𝜌𝑘〗^0,8
𝑘𝑎𝑥=0,6+(0,4∙𝛼)/(45° ) for 0°≤𝛼≤45° (Schraubenlängen >= 100 mm
𝑘𝑎𝑥=1,0 for 45°≤𝛼≤90°
F1,Rd =〖 𝑛〗_𝑒𝑓∙𝑚𝑖𝑛{𝐹_(𝑎𝑥,𝑅𝑑);𝐹_(𝑡,𝑅𝑑);𝐹_(1,𝐾𝐶𝐶,𝑅𝑑) }
𝑘𝑎𝑥=0,3+(0,7∙𝛼)/(45° ) for 0°≤𝛼≤45° (Schraubenlängen < 100 mm

## Ausklinkungsbemessung (hidden)
Ausklinkungsberechnung nach EN 1995-1-1 Kap. 6.5.2:
Holzart | Schub fv,k | Faktor kcr | Faktor kn
| [N/mm²] | [ - ] | [ - ]
C24 | 2.3 | 1 | 5
C30 | 2.3 | 1 | 5
GL24c | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL24h | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL28c | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL28h | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL30c | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL30h | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL32c | 3.5 | 0.714 | 6.5
GL32h | 3.5 | 0.714 | 6.5
CLT | 3.5 | 0.714 | 6.5
Höhe hef ermitteln:
|  |  | Schraubenlänge + Vertiefung L + t = | 0
Verbinder | RICON S Länge | Abzug | red. Länge | hef
RICON S 140/60 VS min | 140 | 40 | 100 | 100
RICON S 140/60 VS st | 140 | 40 | 100 | 100
RICON S 200/60 VS min | 200 | 40 | 160 | 160
RICON S 200/60 VS st | 200 | 40 | 160 | 160
RICON S 200/80 VS min | 200 | 40 | 160 | 160
RICON S 200/80 VS st | 200 | 40 | 160 | 160
RICON S 290/80 VS min | 290 | 40 | 250 | 250
RICON S 290/80 VS st | 290 | 40 | 250 | 250
RICON S 390x80 VS+ZP | 390 | 90 | 300 | 300
RICON S 390x80 VS+ZP max | 390 | -14 | 404 | 404
a = hef/HN = | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Holzart: | GL24h
fv,k = | 3.5 | N/mm²
kcr = | 0.714
kn = | 6.5
b = | 0 | mm
HN = | 0 | mm
hef = | 160 | mm |  | hef | hef,Scr | hblfl
hbefl = | 160 | mm | hbefl | 160 | 0 | 0
Faktor kv = | #DIV/0!
Abstand x = | 50 | mm
Charakteristische Tragfähigkeit der Ausklinkung:
FRk = | #DIV/0! | kN
Lastfall kombination | F2,d [kN] | kmod | FRd [kN] | Nachweise
LFK1: g | 0 | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK2: g+s | 0 | 0.9 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK3: g+n | 0 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK4: g+s+wd | 0 | 0.9 | #DIV/0! | #DIV/0!
LFK5: g+ws | 0 | 0.9 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Sicherheitsbeiwert gM = | 1.25
Das Ausklinkungsverhältnis a = hef / HN > 0,60 sein.
| hef = | 160
a = hef/HN = | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nach EN 1995-1-2 Abschnitt 4.3.1 (2): Eine Schubbeanspruchung darf in rechteckigen und runden Querschnitten vernachlässigt werden. Für ausgeklinkte Träger sollte nachgewiesen werden, dass als Restquerschnitt im Bereich der Ausklinkung mindestens 60% des bei Bemessung unter Normaltemperatur erforderlichen Querschnitt verbleiben.
| Breite BN = | 0 | mm
| ef. Höhe hef = | 160 | mm
Resthöhe nach Beflammung: hbefl = |  | 160 | mm
| Ausklinkungsfläche Aef = | 0 | cm² | Aef = BN x hef
| max. Schub Auslastung h = | #DIV/0! |  | (siehe Tabelle: Ausklinkungs-Tragfähigkeit)
| Fläche Astat = | #DIV/0! | cm² | Astat = Aef x h
| Fläche Astat,erf,60% = | #DIV/0! | cm² | Astat,erf,60% = Astat x 0,60
Restbreite nach Beflammung: Bbefl = |  | 0 | mm | Bbefl = BN - 2 x def
| Restfläche nach Beflammung: Fläche Abefl = | 0 | cm² | Aef = Bbefl x hbefl
Verhältnis: | Astat,erf,60% / Abefl ≤ 1,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nach EN 1995-1-2 Abschnitt 4.3.1 (2) verbleiben vom ausgeklinkten statischen Restquerschnitt noch |  |  |  |  | #DIV/0!

## Schraubenlängen (hidden)
Schraubenlängen für Querzugverstärkung der Nebenträger mit
8 | Schrauben |  |  | 0
Typ1 | Typ 2 | Typ 3 | Auswahl | Endauswahl: | Typ 2 | RAPID STARDRIVE Gruppe E [ETA-12/0373]
Längen L [mm] | Längen L [mm] | Längen L [mm] | Längen L [mm] | Längen L [mm]
160 | 120 | 120
180 | 140 | 140
200 | 160 | 160
220 | 180 | 180
240 | 200 | 200
260 | 220 | 220
280 | 240 | 240
300 | 260 | 260
330 | 280 | 280
360 | 300 | 300
380 | 325 | 350
430 | 350 | 400
450 | 375 | 450
460 | 400 | 500
480 | 450 | 550
530 | 500 | 600
580 | 600
Schraubenlängen für Querzugverstärkung der Nebenträger mit
10 | Schrauben
Typ1 | Typ 2 | Typ 3 | Auswahl
Längen L [mm] | Längen L [mm] | Längen L [mm] | Längen L [mm]
160 | 120 | 120
180 | 160 | 160
200 | 180 | 200
220 | 200 | 220
240 | 220 | 240
260 | 240 | 260
280 | 260 | 280
300 | 280 | 300
320 | 300 | 350
340 | 325 | 400
360 | 350 | 450
380 | 375 | 500
400 | 400 | 550
430 | 450 | 600
480 | 500 | 700
530 | 600 | 800
580 | 700
650 | 800
700 | 1000
750
800